第一步：上位机的配置

- 在数据采集/数据通讯下建立OPC通道

通道类型：全双工协议通道

选择协议：jave&protuoclolValuetojava.dll

2.  在opc通道下任意增加一个设备

3.  在数据转发/协议转发中按“转发类型”添加转发数据，配置完成后导出“转发点表”

第二步  opc服务的配置

- 右键“编辑”方式打开WEDOOpcDaServer.reg，确认加密路径（"Path"="E:\\资源\\ziyuan\\OPC2.0\\Debug\\"）

2.  将opc相关软件考到指定路径下：E:\\资源\\ziyuan\\OPC2.0\\Debug\\

opc相关软件包括：

WEDOOpcDaServer.exe         opc运行程序

WEDOOpcDaServer.reg         opc注册程序

温度.txt                     opc接收点表

主站配置.ini                 opc配置文件

3.  双击运行“WEDOOpcDaServer.reg”，完成opc注册。

4.  修改“主站配置.Ini”配置

[主站参数]

服务器IP=127.0.0.1           对应opc服务器的ip

通信端口=11998             对应双方约定的端口号

[点表]

点表类型数目=2

点表名0=数字量

点表变量0=                 对应YX接收点表的名称

点表名1=模拟量

点表变量1=温度.txt          对应YC接收点表的名称

5.  双击运行“WEDOOpcDaServer.exe”，启动opc服务。